## FMCS
COMPONENT#4 (C4_HVAC)
| 172.10.40.10 | [7 empty] | 172.10.40.11
| SEV_C4-HVAC (1756-A7) | [7 empty] | Chassis # 2 (1756-A7)
| 1756-PA72 | 1756-L73 | 1756-RM2/A | 1756-EN2T/C | 1756-CN2R/B | 1756-CN2R/B | 1756-EN2TR/C |  | 1756-PA72 |  | 1756-L73 | 1756-RM2/A | 1756-EN2T/C | 1756-CN2R/B | 1756-CN2R/B | 1756-EN2TR/C
HVAC1 (1756-A13)
| 1756-PA75R | 1756-PA75R |  |  | 1756-PSCA2 | 1756-CN2R/B | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-N2 | 1756-N2 | 1756-N2 | 1756-N2
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
HVAC2 (1756-A13)
| 1756-PA75R | 1756-PA75R |  |  | 1756-PSCA2 | 1756-CN2R/B | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-IB32 | 1756-N2 | 1756-N2
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
HVAC3 (1756-A13)
| 1756-PA75R | 1756-PA75R |  |  | 1756-PSCA2 | 1756-CN2R/B | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
HVAC4 (1756-A13)
| 1756-PA75R | 1756-PA75R |  |  | 1756-PSCA2 | 1756-CN2R/B | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-N2 | 1756-N2 | 1756-N2 | 1756-N2 | 1756-N2 | 1756-N2 | 1756-N2
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
HVAC5 (1756-A13)
| 1756-PA75R | 1756-PA75R |  |  | 1756-PSCA2 | 1756-CN2R/B | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-N2
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
HVAC6 (1756-A13)
| 1756-PA75R | 1756-PA75R |  |  | 1756-PSCA2 | 1756-CN2R/B | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
HVAC7 (1756-A13)
| 1756-PA75R | 1756-PA75R |  |  | 1756-PSCA2 | 1756-CN2R/B | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-N2
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
HVAC8 (1756-A13)
| 1756-PA75R | 1756-PA75R |  |  | 1756-PSCA2 | 1756-CN2R/B | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-OB32 | 1756-N2 | 1756-N2 | 1756-N2
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
HVAC9 (1756-A13)
| 1756-PA75R | 1756-PA75R |  |  | 1756-PSCA2 | 1756-CN2R/B | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-N2 | 1756-N2
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
HVAC10 (1756-A13)
| 1756-PA75R | 1756-PA75R |  |  | 1756-PSCA2 | 1756-CN2R/B | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
HVAC11 (1756-A13)
| 1756-PA75R | 1756-PA75R |  |  | 1756-PSCA2 | 1756-CN2R/B | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-N2
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
HVAC12 (1756-A13)
| 1756-PA75R | 1756-PA75R |  |  | 1756-PSCA2 | 1756-CN2R/B | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-N2 | 1756-N2
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1756-PA75R | 1756-PA75R |  |  | 1756-PSCA2 | 1756-EN2TR/C | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-IF16 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8 | 1756-OF8
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 1756-PA75R | 1756-PA75R |  |  | 1756-PSCA2 | 1756-EN2TR/C | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-IB32 | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-OB32 | 1756-OB32
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
PLC Card | [5 empty] | 5: Model; 10: Q'ty; 12: Ver.
ControlLogix 8 MB Controller | [5 empty] | 5: 1756-L73; 10: 2; 12: 19.053
Redundancy Module | [5 empty] | 5: 1756-RM2/A; 10: 2; 12: 20.004
ControlNet Module | [5 empty] | 5: 1756-CN2R/B; 10: 16; 12: 20.013
Ethernet Module | [5 empty] | 5: 1756-EN2T/C; 10: 2; 12: 4.003
Ethernet Module | [5 empty] | 5: 1756-EN2TR/C; 10: 4; 12: 10.007
ControlLogix 16 Point A/I Module | [5 empty] | 5: 1756-IF16; 10: 43
ControlLogix 8 Point A/O Module | [5 empty] | 5: 1756-OF8; 10: 44
ControlLogix 32 I Sinking Point Module | [5 empty] | 5: 1756-IB32; 10: 42
ControlLogix 32 Point D/O Module | [5 empty] | 5: 1756-OB32; 10: 24
ControlLogix Empty Slot Cover | [5 empty] | 5: 1756-N2; 10: 23